体外振动排石机性能参数配置要求

一、适用范围

泌尿系结石排石治疗

二、性能要求

1.双振子

2.档位可调

3.水平倾斜＞15°

三、售后配套

1.江苏省内有售后服务维修部，24小时接受报修

2.报修响应时间24小时，小故障48小时内修缮，需要部件72小时修缮。

3.签订合同后，一个月内安装到位

4.附带主要配件及维修报价单