全自动免疫组化染色仪

招标技术参数及相关要求

- 技术参数

- ★ 脱蜡、抗原修复及免疫组化染色一体机。可实现实验人员的离机操作。

- ★ 一批次玻片装载量20片，每个玻片独立控温。

- ★ 30个试剂装载位，可分条装载，抽拉式操作。

- ★ 实现白片上机自动进行脱蜡和抗原修复，保证脱蜡及抗原修复效果的稳定。

- ★ 机器全自动的运行免疫组化（IHC）流程所有步骤，包括自动配置染色液，直至染色程序完整的完成。

- 抗体孵育过程精准温控。

- ★ 标配安装二维码软硬件接口，全面支持二维码，试剂与切片均通过二维码自动识别与配对。

- 仪器所有步骤有详细可追溯记录，并可形成实验过程报告。

- Windows10中文操作系统，触摸操作，简单易懂，易于上手。

- 可实现远程网络维护。

二、售后服务

- 投标设备免费质量保证期：两年。

- 安装调试方案；免费的安装调试及培训。

- 现场培训仪器操作人员，熟悉仪器原理、调试、维护和常见故障检测等相关知识。

- 服务响应；接到用户报修，2小时内电话应答，并提供解决方案；如必须到现场解决的，工程师24小时内到达现场。

- 维修保障；终身维修服务。

- 零配件保障；保证在设备的使用期限内，原厂零部件稳定备货，确保设备的正常使用。

三、培训要求

厂家工程师现场免费培训。培训合格，颁发操作合格证。

- 设备基本配置：

- 全自动免疫组织化学染色仪主机 ：1台

- 电脑：1台

- 标签打印机：1台

4、说明书