## 硬件配置
血透智能信息管理系统-硬件需求清单
序号 | 硬件设备 | 用途 | 硬件配置 | 软件配置 | 数量 | 备注
1 | 服务器 | 用于存储医疗基本信息，支撑系统工作 | CPU：“至强”四核2.4GHZ以上； 内存：16G 及以上； 硬盘：1TB及以上； 网卡：千兆网卡。 | 操作系统Windows server2008及以上； 数据库版本SQL Server2008R2及以上 | 1台 | 最低配置
2 | 台式机（PC） | 接诊用，连接血压计，体重秤，叫号、大屏幕显示排班；PC工作站； | CPU：i5及以上； 内存：4G 及以上； 硬盘：500G及以上；网卡：千兆网卡； 显示器：分辨率高于1366×768； 显卡：待HDMI输出（推荐） | Windows XP及以上操作系统，（不要ghost系统，因为系统不完善） | 1台 | 至少1台，可以两台医生接诊1台、护理站1台
3 | 平板电脑 | 移动床旁工作站 | 屏幕尺寸大于10英寸 分辨率大于1920×1200 带WIFI功能 | Android操作系统 | 5个床位配置一台平板电脑 | 每5台一个平板
4 | 一体机 |  | 一体机电脑 家用办公游戏娱乐支持壁挂win10 i3-7100 4G 1TB 无驱集显 W10 | 要带挂架，可以挂在墙上。 | 1台 | 优先
5 | 体重计 | 测量体重用，推荐采用带数据传输接口的型号，提高智能化水平 | 带数据传输接口，推荐采用COM口的传输接口 |  | 1个接诊区1台 | 可上轮椅
6 | 扫码器 | 扫描患者二维 1、扫码签到； 2、扫码测体重； 3、扫码量血压。 | 购买带USB接口的型号 | 血压计配置一台； | 2台
7 | 血压计 | 测量血压用，推荐采用带数据传输接口的型号，提高智能化水平 | 带数据传输接口，推荐采用COM口的传输接口 |  | 1个接诊区1台
8 | 标签打印机 | 打印二维码不干胶标签，针对部分医院暂时不能实现病人全部实现智能手机签到的临时过渡方案 |  |  | 1台
1卷
9 | 大屏幕电视 | 显示患者排班信息，呼叫患者家属等功能 | 带HDMI接口 屏幕尺寸50英寸及以上 支持4K高清分辨率 |  | 1台
10 | HDMI连接线 | 连接大屏幕电视和电脑； 排班信息和呼叫信息传输到大屏幕电视。 |  |  | 1根

## 实现功能
项目
患者自助签到 | 可以实现
患者自助测体重 | 可以实现
患者自助测透前血压 | 可以实现
医生叫号系统 | 可以实现
医生工作站 | 可以实现
护士工作站 | 可以实现