## Sheet1
皮肤科设备采购参数要求
序号 | 品名 | 数量 | 要求
1 | 双摇床 | 36 | 1规格：≤2130*980*500mm；
2.床头床尾为可拆卸式，带锁定开关，安装拆卸方便快捷
3.内藏式ABS摇把，外形美观，可折叠
4.床体负载量≥300kg，背部倾斜：0-75°
5.床体配有点滴架插孔，餐桌板，床下配有钢塑配套置物架、床垫
2 | 床头柜 | 36 | 1.规格：≥480×480×760
2.柜体采用优质ABS板材成形,结实、耐用，不变形、不变色、耐腐蚀、防潮防水，表面纹理细腻、平滑易清洁，柜体自重≥12公斤；
3.功能：隐藏式毛巾架、、抽屉、储物柜
3 | 陪护椅 | 36 | 1整体钢制喷塑结构，椅面优质皮革。
2. 白天可收拢成为座椅，用于陪护人员看护休息，不占空间。晚间 展开成为陪护床，用于陪护人员陪护睡觉，收展方便，移动轻巧放
4 | 诊疗床 | 7 | 1， 规格≤2000*620*660mm
2， 人性化设计，具有肩孔和扶手；配有患者呼吸孔
5 | 三层治疗车 | 4 | 1.尺寸≥620*480*990主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计
2.配有一小抽，抽屉内置分格条，可自由分格
3.中间带有一层储物平台
4.底部四只静音万向脚轮（其中两轮带刹），防卷发，推行灵活承载量大
6 | 双层治疗车 | 4 | 1.尺寸≥620*480*990主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计
2.配有一小抽，抽屉内置分格条，可自由分格
3.配有两个带盖污物桶，可旋转，干净整洁
4.底部四只静音万向脚轮（其中两轮带刹），防卷发，推行灵活承载量大
7 | 换药治疗车 | 2 | 1、车体采用优质电解板制作，台面易清洗，耐腐蚀
2、配有双抽屉，抽屉内置防滑垫
3.立柱内侧配有两个污物桶，可旋转，方便清洁；
4.底部四只静音万向脚轮（其中两轮带刹），防卷发，推行灵活承载量大
8 | 病例车 | 1 | 1.车体采用ABS模具成型，轻便抗腐蚀，容易清洁；颜色淡雅美观
2. 车体配有防碰撞角,更安全保护车体，侧面带有扶手，方便推行；
3.可放50本病历夹，有相应序号对应，且有单开门锁，防止病例丢失，操作方便；病例存放安全、规范；
4. 柜体上侧采用两只全塑抽屉，精致美观抗腐蚀，外形豪华大方；
9 | 抢救车 | 1 | 1. 主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计
2. 台面安装不锈钢三面围栏，精致美观
3.车体侧面装有中控锁定装置，操作简单、方便
4.两小抽，三大抽，抽屉内置分割条自由分割，每个抽屉配有抽屉插卡片，方便标识
5.配有：把手1个,侧挂盒1个，B型垃圾桶1个 ，璇转托盘1个，伸缩输液杆1套
10 | 送药车 | 1 | 1.尺寸≥690*450*935mm，立柱采用优质铝合金型材，外形美观精致
2.箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用
3.带有三只小抽屉，可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨，抽屉内置1套活动式48格药盘，可取出，每格有标签插槽
4.底部大储藏空间内置一个ABS塑料大药盘，隔片可拆卸
5.车体右侧配有隐藏式副工作台
11 | 不锈钢双抽四门器械柜 | 6 | 1.尺寸≥900*400*1800mm，双抽四门柜
2.柜体采用优质不锈钢304板材，玻璃外部采用密封胶条设计，不仅可以起到缓冲作用，还能阻止外部灰尘细菌
12 | 不锈钢双门器械柜 | 2 | 1.尺寸≥900*400*1800mm，双门柜
2.柜体采用优质不锈钢304板材，玻璃外部采用密封胶条设计，不仅可以起到缓冲作用，还能阻止外部灰尘细菌
13 | 护理车 | 2 | 1， 采用标准1.0厚度的304不锈钢，
2， 规格尺寸≥950*550*840mm
3.四个轮子全部采用静音万向轮