国产输尿管软镜

一.技术参数

1、视场角：110°

2、视向角：0°

3、景  深：5-50 mm

4、先端部外径7.2 Fr

5、插入段外径8.5 Fr

6、弯曲角度：上弯285°，下弯285°

7、工作长度：670 mm

二产品配置清单

| 序号 | 品 名 | 型号 | 货 号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子膀胱肾盂内窥镜 |  |  | 6根 |
| 1.1 | 器械/灌流接头 |  |  | 6只 |
| 1.2 | 清洗刷 |  |  | 6把 |
| 2 | 电子内窥镜控制器 （一体式21寸屏） |  |  | 1台 |
| 2.1 | 转接座 |  |  | 1只 |
| 2.2 | 测漏器 |  |  | 1只 |