### 豪洛捷数字乳腺摄影机维保要求

- 连续三年铂金保（含球管与探测器）。

- 服务商自勘现场，自行设计维保方案。

- 维保周期及技术标准按照产品出厂手册要求执行。

- 球管与探测器提供海关报关单。

- 工程师到达现场时间小于等于12小时，配件到达现场时间小于等于36小时，开机率大于等于95%。

- 每半年考核一次，考核合格付半年维保费用。

- 提供公司资质、维修人员资质及配件仓储情况。

- 提供同型号乳腺机的维修用户名单。