铥激光技术参数

- 用于泌尿系结石的碎石，软组织的切割和凝固。

- 光纤激光器，电光转化效能高

- 激光分类:4类

- 激光防电击类型：I类

- 激光防电击等级：BF型

- 工作激光输出波长：1940nm

- 激光器工作方式：连续波和脉冲波

- 最大脉冲频率：2200Hz

- 最小脉冲频率：5Hz

- 脉冲频率可调范围：21000Hz

- 最大输出功率：60W

- 功率输出双模式：6～60W，（连续模式30W-60W，步进1W），（脉冲模式档位制，6～55W 13档可选）

- 最小单脉冲能量：0.025J

- 最大单脉冲能量：6J

- 具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%

- 具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%

- 脉宽可调范围大>30000us

- 最窄脉宽：200us

- 最宽脉宽：32000us

- 激光输出接口：国际通用SMA905接口

- 光纤破损自动识别保护报警功能

- 双脚踏开关，方便手术中不同需求时快速切换

- 传输系统：多种规格光纤（150um、200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm）

- 光纤为四层结构

- 指示光：绿色，功率≤5mW 亮度可调节

- 全触摸彩色控制屏

- 有功率反馈系统，可以自动跟踪、即时显示

- 电源：AC220V/50Hz 10A

- 耗电量≤1.4kVA ，使用常规电源，手术室无需特殊改造

- 冷却系统：风冷，噪音低，环保节能