临床技能训练中心需求模型明细

| 序号 | 模型名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拿手法训练及考核模型（系统） | 1 | 1. 中医技能训练及考核模型为全身完整的成人模型，皮肤触之柔软、手感逼真。 2.全身内置仿真骨骼，设有人体206块骨，骨骼标志清楚、准确，方便取穴。 3.体表标志明显，眼睛、眉毛、发际、鼻、人中、脐等，可进行人体体表自然标志取穴法练习。 4.可进行多种针刺方法的训练，如：针刺手法训练、进针手法、起针手法、补泻手法、无痛进针法等，针刺时手感逼真。 5. 可进行全身各种穴位艾灸：艾柱灸包括直接灸、间接灸（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸）及艾条灸的训练及考核。 6.可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核。 7.模型材料耐火耐高温，可进行中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作，拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中，不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附。 8.可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核如：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。 |
| 2 | 拔罐、艾灸训练与考核模型 | 1 | 1. 可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核； 2. 高仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形； 3. 模拟皮肤柔软有弹性，触感真实，皮肤表面可捏起； 4. 模拟皮肤采用新型耐火、耐高温复合材料制成，可进行真实的拔罐、艾灸操作，高温不会损伤模型； 5. 模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志； 6. 可进行真实的拔罐操作训练考核； 6.1 可进行闪罐操作； 6.2 可进行走罐操作； 6.3 真实模拟人体背部皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表； 6.4 模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核； 7. 可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核； 8. 使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核。 |
| 3 | 中药标本（含药柜） | 1 | 常用中药饮片大于206种，采用新鲜药材经高温除湿、杀菌，杀生，从外面可以清楚的看到药的外形、色泽、质的。用大约Φ75×180 mm透明磨砂口标本瓶，热蜡或玻璃胶密封，无滴流现象，不易发生虫蛀、发霉、变色、走油而失去原有的色泽和性状特征，能长期保持，显示药名、别名、学名、效用、药用部分、产地、采集人、鉴定人等相关介绍（注：特种规格应采用有机玻璃特种包装）标签附有二维码，扫描呈现本标本的详细信息；配备药柜，适合标本摆放和展示。 |

| 临床技能训练中心需求模型明细（2） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 需求数量 |
| 1 | 针刺训练模块 | 5 |
| 2 | 针灸臀部训练模型 | 2 |
| 3 | 拔罐，艾灸训练与考试模型 | 1 |
| 4 | 针灸头部训练模型 | 2 |
| 5 | 成人胸腔穿刺引流模型 | 1 |
| 6 | 男性病理生殖器结构 | 1 |
| 7 | 病理乳房解剖 | 1 |
| 8 | 闭合性四肢骨折固定训练模型 | 1 |
| 9 | 外科综合技能训练组合模型 | 2 |
| 10 | 外科切开手臂缝合模型 | 1 |
| 11 | 外科打结技能训练模型 | 1 |
| 12 | 外科缝合包扎展示仿真模型 | 1 |
| 13 | 高级婴儿气道梗塞及CPR模拟人 | 1 |
| 14 | 女性盆骨模型 | 1 |
| 15 | 综合穿刺训练电子标准化病人 | 1 |
| 总计 |  | 22 |