亚低温治疗仪重点关注要点

设备关注要点如下:

- 微电脑自动控制；

- 液晶显示；

- 配置降温毯与头套；

- 一拖二（可同时给两位患者使用）；

- 体温和毯温双控显示；

- 制冷量大，降温速度快；

- 主机运转平稳，整机噪音小；

- 毯面负重能力较大，满足大多数成人体重；

- 毯面清洗消毒简便；

- 安全：故障报警、水位报警、传感器脱落报警、断电／漏电保护、防误操作、过载保护；

- 全机质保5年，维修及售后当天响应。