脉动清洗机设备

设备关注要点如下:

1、设备标准程序总运行时间小于等于60分钟；

2、前后双门、上下升降的开门方式；

3、清洗水的加热方式采用蒸汽加热；

4、设备控制器使用可编程PLC控制器，可以根据科室需求编辑清洗消毒程序；

5、操作方式采用触摸屏控制；

6、设备容积大于等于190升；

7、设备可以连接电脑，电脑端可以以秒为单位实时显示设备运行数据，并记录设备运行数据，运行数据可以随时打印，永久储存；

8、具备的工作模式：脉动真空清洗、真空超声清洗、煮沸消毒、真空干燥、热风干燥；

9、设备具有三级水位控制；

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。