单舱清洗机设备

设备关注要点如下:

1、设备标准程序总运行时间小于等于45分钟；

2、单步清洗用水量小于等于30升纯水；

3、前后双门；

4、清洗水的加热方式采用蒸汽加热；

5、设备控制器使用可编程PLC控制器，可以根据科室需求编辑清洗消毒程序；

6、操作方式采用触摸屏控制；

7、设备容积大于等于500升；

8、设备可以连接电脑，电脑端可以以秒为单位实时显示设备运行数据，并记录设备运行数据，运行数据可以随时打印，永久储存；

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。