医用低温真空干燥柜设备

设备关注要点如下:

- 方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，舱体深度大于等于690mm，更适合较长硬镜类负载的干燥。

- 设备控制器使用可编程PLC控制器，可以根据科室需求编辑清洗消毒程序；

- 操作方式采用触摸屏控制；

- 设备容积大于等于90升；

- 设备可以连接电脑，电脑端可以以秒为单位实时显示设备运行数据，并记录设备运行数据，运行数据可以随时打印，永久储存；

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。