脉动真空灭菌器设备

设备关注要点如下:

- 设备容积大于等于1500升；

- 主体焊接工艺全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；

- 设备控制器使用可编程PLC控制器，可以根据科室需求编辑灭菌程序；

- 操作方式采用触摸屏操作和控制；

- 设备需要无压排水，设备的管路设计需达到节约用水和降低噪音的功能；

- 设备可以连接电脑，电脑端可以以秒为单位实时显示设备运行数据，并记录设备运行数据，运行数据可以随时打印，永久储存；

- 开门方式左右平移门；

- 设备夹层和内室材质316L不锈钢或者更好的材质；

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。