洁净蒸汽发生器设备

设备关注要点如下:

- 设备总容积大于等于45升，水容积小于等于30升；

- 具有压力控制器和安全阀双重超压保护；

3、单台产气量每小时大于等于150kg；

4、设备使用寿命大于等于8年；

5、设备不属于特种设备管理无需办理压力容器证件；

6、设备主体材质304不锈钢或者更好材质；

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。