追溯系统

设备关注要点如下:

1、追溯信息记录介质：使用条形码技术，实现对无菌包整个循环流程的全面追溯；

2、与设备连接模式可以与科室内主要的清洗和灭菌设备进行实时数据对接；

3、通过院内网连接；科室只需安装客户端软件即可实现通过网络与消毒供应中心进行物品需求的信息传输；

4、带语音提供功能，可提示包含的器械名称、数量；带图片显示指示功能，包括整包或单个器械图片；带器械列表功能，可罗列器械清单；

5、可以与医院其他信息系统进行对接，数据互通；

6、无菌物品追溯环节：回收-清洗-包装-灭菌-发放-使用-回收实现闭环管理；

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。