过氧化氢低温等离灭菌器设备

设备关注要点如下:

- 设备容积大于等于160升；

- 灭菌阶段可以监测过氧化氢的浓度，并可以打印记录；

- 灭菌程序：灭菌程序至少包括管腔、非管腔及软式内镜灭菌程序；

- 设备控制器使用可编程PLC控制器，可以根据科室需求编辑灭菌程序；

- 操作方式采用触摸屏操作和控制；

- 软式内镜灭菌能力：可以对直径1mm，长度≥1950mm的软式内窥镜进行灭菌；

- 硬式内镜灭菌能力：可以对直径0.7mm、长度≥530mm的金属管腔灭菌；

- 设备可以连接电脑，电脑端可以以秒为单位实时显示设备运行数据，并记录设备运行数据，运行数据可以随时打印，永久储存；

- 开门方式上下升降门；

- 设备主体材质铝材；

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。