口腔种植手术器械套装

设备关注要点如下:

- 配有金属口镜、钛制吸唾、刀柄、骨膜剥离器（一头尖，一头圆）、弯头刮匙、组织镊、止血钳、软组织剪刀、口唇拉钩、牙周探针。以上器械各三套。

- 配有内、外提升工具两套。