口腔热牙胶充填系统设备

设备关注要点如下:

1、配有携热器，设备无线笔式设计，操作方便灵活

2、工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套

3、设备有自动断电保护。