口腔放大镜设备

设备关注要点如下:

1、口腔放大镜的放大倍数从2.5倍到6倍不等。

2、口腔放大镜要求带有光源。

3、口腔放大镜有头戴式和眼镜式两种佩戴方式。眼镜式要可调瞳距或订制镜片。头戴式要轻，方便摘戴，左右瞳距可调节。