牙科综合治疗椅

设备关注要点如下:

1、配有内窥镜一体机。

2、配有内置洁牙机。

3、配2高速手机，1低速手机。

4、全自动水路管道消毒冲洗系统。

5、电动牙科椅座垫与椅背在下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升，避免意外伤害发生。

6、触摸式助手位控制面板可控制电动牙科椅复位、出热漱口水、冲痰盂、口腔灯开关。

7、超薄椅背设计，使医生有充足的腿部空间以主动体位工作。

8、医生座椅、护士座椅各1张。