口腔正畸钳

设备关注要点如下:

1、斜口切断钳、技工钳（139#)、三臂钳、普通梯形钳（113#)、三得钳、细丝钳、分牙钳、末端切断钳、去带环钳、牵引钩钳、石膏调刀、雕刻刀、水门汀调刀、直金冠剪、弯金冠剪、小日月钳、托槽定位器、弓丝成形器（新亚）、带环挺、叉子、蜡勺（48#)、丁烷焊枪、持针器（16#)、20cm钢尺、分规、合架、去托槽钳以上各需3个。方丝弓钳需6个。