口腔数字化口腔扫描仪设备

设备关注要点如下:

- 设备采集口腔内牙体、牙龈和粘膜等软硬组织数字化印模。

- 高分辨率拍照功能，定位清晰，图像可发送至加工厂

3、全口扫描精度10 μm及以下，单牙扫描精度7 μm及以下。

5、动态咬合自动对齐功能，特殊病例可通过手动对齐完成咬合关系的配准和确认

6、有原厂数据处理软件，自带病例管理功能，数据也可以导出，兼容第三方处理软件

7、扫描头可拆卸，进行符合医院感控要求的高温高压消毒

8、扫描过程要流畅。