口腔CBCT设备

设备关注要点如下:

- 设备要求图像清晰，视野能在16*16cm及以上，满足口腔种植、正畸等各个学科的使用；

- 设备要求三合一，能拍摄口腔CT、全景片、头颅侧位片。

- 设备配有三合一3D探测器，探测器全景和头侧位都配置2D传感器（两块2D传感器），提高拍摄效率。

- 设备软件带PACS端口，拍摄软件能与PACS系统进行连接；

- 设备软件端口能同时满足5人及以上同时在线看CT数据。