口腔种植机重点

设备关注要点如下:

1、动力输出的初始切削转数和扭力参数出厂前已设置在种植机内，使用时不用设置即可使用

2、两种种植模式：定速和无极变速，根据医生的需求，可任意切换

3、扭矩和转速能满足日常种植的需求

4、体积小，重量轻，噪音小，可维护

5、脚控开关：可控制设备启动开关、种植程序的切换、冷却泵的启动和关闭、手机正反转、马达变速、全密闭防漏水漏电。