口腔超声波牙科治疗仪设备

设备关注要点如下:

1、洁治功能：龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜

2、修复功能：窝洞预备，肩台制备，肩台修整

3、护理功能：牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护

4、根管功能:根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术等

5、配备相应的工作手柄及工作尖。