口腔显微镜设备

设备关注要点如下:

1、显微镜保证最佳对比度和清晰度。

2、双目镜筒瞳距可调，带精确瞳距调节旋钮。

3、具有连续变倍系统，放大倍数1.0-20倍范围内，目镜带有一键放大功能。

5、具有拍照录像功能与变焦旋钮

6、显微镜配有防止树脂充填固化的灯光。