多功能电动手术床

- 适用于普通外科、骨科、泌尿科、肛肠科、妇产科等各类手术，能取平卧、俯卧位、侧卧位、截石位、头低足高位等；

- 手术床底座、升降柱外壳采用304不锈钢，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀,确保永不生锈；手术床垫要易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀。

- 电动液压多功能手术床。具备电动升降、电动左右倾斜、前后倾斜、电动背板上下、电动腰上腰下、电动纵向平移。

- 手术床配有高性能充电电池，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性；

- 手术台不操控时，手控盒电源是否能自动切断？

- 头板和腿板是否可以互换安装？

- 手术床床垫什么材质制成？是否能有效防止褥疮产生，是否防水透气？

- 床面板什么材质？是否满足C型臂透视需求？

- 手术床有几套刹车系统？是否可以手动解开剎车？

- 手术床有几套操控系统？

- 床面是否有一键自动水平复位功能？

- 手术床升降：水平最低≤600mm，水平最高≥900mm；

- 台面平移距离？

- 手术床最大承载力是多少？

- 内建电动肾桥

配置要求：

标配：手术床主机1台、头板1个手臂板1对、腿板1对、手按控制器1个、手术专用抗静电床垫1套、麻醉布帘架1个、身体绑带1套、截石位腿架1对、侧卧手架1个、腰架1对（附固定器）。

超低位眼科脑外可透视手术床

- 适用范围：科神经外科、耳鼻喉科、普外科、眼科、整形美容。

- 手术床底座、升降柱外壳采用304不锈钢，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀,确保永不生锈；手术床垫要易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀。

- 电动控制多功能四段面手术床，具备电动升降、电动左右、前后倾斜、电动背板上下、电动腰上腰下,一键式复位。

- 床面什么材质，是否满足C型臂透视需求；

- 手术床有几套操控系统？

- 手术床台面是否可以旋转？多少度？

- 手术床具有几套刹车系统？是否可以手动解开剎车？

- 配有专用头架转接器，可安装各种规格头架；

- 蓄电能使用多久？

- 床面最大上升高度：≥950mm；

- 床面水平双纵向平移距离？

- 床面最低高度：≤520mm；

- 手术床最大承载力是多少？

配置要求：

标配：手术床主机1台、头板1个手臂板1对、腿板1对、手按控制器1个、手术专用抗静电床垫1套、麻醉布帘架1个、身体绑带1套、侧卧手架1个、腰架1对、眼科扶手架1个（附固定器）。

低位可透视电动手术床

- 床面采用四段式床身设计，床面采用什么材质材质，是否满足C型臂透视？

- 适用于各种骨科手术、脊椎手术、髋关节置换手术、心脏血管外科、妇科手术、泌尿外科手术等各种手术需要；

- 术床底座、升降柱外壳采用304不锈钢，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀,确保永不生锈；手术床垫要易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀。

4、采用气压式腿板双片可拆卸设计，可以轻松的将腿板操作到所需要的角度；
5、手术床有几套操控系统？
6、手术台是否具有一键床面自动恢复水平功能？

7、具有大容量蓄电池，电量可在手控制器上显示；

8、手术床有几套刹车系统？是否可以手动解开剎车？

19、床面最大高度：≥950mm；

10、床面最低高度：≤600mm；

11、床面水平双纵向平移距离？

12、手术床最大承载重量？

13、是否可安装骨科牵引架？

配置要求：

1.标配：手术床主机1台、头板1个手臂板1对、腿板1对、手按控制器1个、手术专用抗静电床垫1套、麻醉布帘架1个、侧卧手架1个、截石位腿架1对、腰架1对、身体绑带1套（附固定器）。

脊柱可透视低位电动手术床

- 床面采用什么材质，是否满足透视需求？

- 适用于各种骨科手术、脊椎手术、髋关节置换手术、心脏血管外科、妇科手术、泌尿外科手术等各种手术需要；

- 术床底座、升降柱外壳采用304不锈钢，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀,确保永不生锈；手术床垫要易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀。

- 腿板双片可拆卸，可以轻松的将腿板操作到所需要的角度；

- 手术床有几套操控系统？

- 手术台是否具有一键床面自动恢复水平功能？

- 具有大容量蓄电池，电量可在手控制器上显示；

- 具有旋转的万向轮，安装在底座装饰罩内可有效不免液体污染；

- 手术台有几套刹车系统？是否可以手动解开剎车？

- 床面最大上升高度：≥950mm；

- 床面下降高度：≤600mm；

- 床面水平双纵向平移距离？

- 手术床最大承载重量？

- 是否可安装骨牵引架？

二、配置要求：

1.标配：手术床主机1台、头板1个手臂板1对、腿板1对、手按控制器1个、手术专用抗静电床垫1套、麻醉布帘架1个、组合式脊柱手术垫1套、100mm碳纤维延伸板1块、身体绑带1套（附固定器）。

妇科手术床需求

1、生殖中心专用，取卵移植用；

2、妇科检查、诊断、手术等多用；

3、手术床底座、升降柱外壳采用304不锈钢，易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀,确保永不生锈；手术床垫要易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀。

4、具备电动升降功能；

5、配有高性能充电电池，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性；