徐州市中医院药剂科

一、自动煎药机设备关注要点如下：

1、煎药质量：关注能否有效提取药物成分，如能否根据不同药材特性设置合适的温度、压力和时间参数，以保证药效。

2、煎药效率：考虑每批次能煎药的药量、完成一次煎药流程所需时间，这涉及满足患者需求的能力。

3、安全性能：电气安全方面设备是否有良好的接地，防止漏电情况发生，确保医护人员的安全；压力安全方面要关注压力控制和安全阀的可靠性，避免发生爆炸等危险。

4、设备功能方面：一、自动化程度达到自动完成加水、浸泡、煎药、过滤等一系列流程，减少人工干预，提高准确性；二、多种煎药模式，具备常压煎药、微压煎药等多种模式可供选择，以适应不同类型中药方剂的需求。

5、易清洁性：煎药后设备内部和各个部件是否容易清洁，因为药物残留会影响下次煎药质量和设备使用寿命。

6、维护便利性：设备的维修是否方便，比如是否有容易拆卸的部件，是否有专业团队提供维修服务等。

7、合规性：设备是否通过相关医疗器械认证，确保其生产标准和质量符合行业要求。

二、液体封装机及液体封装机（膏方）设备关注要点如下：

1、封装精度：一、剂量准确性，要确保每次封装的液体体积精准，误差在允许范围内；二、封口质量、封口要严密、平整，不能有泄漏的情况，保证药品质量和保质期。

2、封装的速度：关注每分钟或每小时的封装数量，以满足生产需求。在大规模生产流水线上，高效的封装机能提高整体生产效率。

3、能处理多种粘度的液体的封装。

4、设备稳定性：一、确保运行稳定性，在长时间运行过程中，设备性能稳定，不会频繁出现故障，减少停机维修时间。二、质量稳定性以保证每一个封装成品的质量稳定，不会在连续工作过程中出现封装效果参差不齐的现象。

5、清洁便利性：设备便于清洁，因为液体容易残留和滋生细菌，良好的清洁性能可以防止交叉污染。

6、易损件更：设备的易损部件容易更换，且市场上有充足的配件供应，这样能降低维护成本和维护时间。

7、操作安全：设备有完善的安全防护措施，如紧急制动按钮、防护。

三、药品货架设备关注要点如下：

1、新货架要求稳固性高，承重力强。

2、货架背面、侧面及货架贴地部分都要求有挡板封死，以防药品掉落。

3、货架上可灵活插放、调整药品标签。

4、每层层高可灵活调整。

5、货架上层板水平摆放。

6、单个货架尺寸约高200cm左右，宽80cm左右，深46cm左右。

四、旋转架关注要点如下：

1、药架材质应具备良好的稳定性、耐腐蚀性和环保性，要求稳固性高，承重力强。

2、手动旋转，兼顾轻便和灵活性，操作要简单方便，易于医务人员使用。旋转角度和停靠位置要精准，方便取放药品。

3、货架上可灵活插放、调整药品标签，便于快速准确地找到所需药品。

4、每层层高可灵活调整，每个药盘的间隔挡片可以灵活方便地插取调整。

5、要有防止药品滑落、倾倒的措施。

6、药架包含5层旋转药盘，顶部带挡板，药架总高1.5米，药盘直径约90厘米。

门等防止操作人员受伤。

8、电气安全：具备良好的接地和电气绝缘，避免漏电等电气事故。

--