无创血流动力学监护仪

设备重点关注如下:

1、国产无创血流动力学监护仪，可用于应急、转运、救援、病房等场景使用，设备小巧便捷易于携带，无需耗材；

2、彩色触摸屏，中文界面，触屏操作，清晰直观显示患者血流参数，操作简单便捷；

3、采用超声多普勒技术，超声探头可以实现连续、无创测量动静脉血流动态频谱，实时、动态评估患者循环状态；

4、配备有心肺复苏（CPR）专用工具，能够直观反馈患者血流情况，评估自主循环（ROSC）；

5、可通过非手持测量方式逐搏记录两小时以上的实测血流数据参数；

6、提供及时有效的生理反馈指标，可对心排量、心指数、每搏量、每搏指数、每搏变异度、外周阻力、阻力指数、血流峰值速度变异度等参数进行无创连续监测；

7、直接测量血流最大、最小及平均流速，可测量最大血流速度变化速率，可对四肢浅表外周动脉进行血流阻力指数RI评估

8、满足室外及转运等使用场景要求，需防水、防摔、防尘；

9、配有长续航电池，在无法提供交流供电情况下，可满足患者转运需求；

10、开机无需校准，无需输入患者信息的前提下可立即测得血流流速，每搏距离等相关参数；

11、能够提供全套技术资料、安装服务、操作手册、及应用培训；能够快速响应，售后网点丰富，二十四小时能到达现场；整机保修不得低于一年，保修期后能提供长期售后维修服务。