医用创伤清洗设备

设备关注要点如下:

1、产品用于普通外伤伤口创面的清洗以及人体皮肤因意外或动物抓咬而形成的外伤伤口创面的冲洗；

2、清水流量和压力可以无级连续调节；

3、工作模式：包含手动洗液冲洗、手动清水冲洗、自动交替冲洗等工作模式；

4、温度调节：具备清洗水加热功能，温度可以调节；

5、配套液体：弱碱性皮肤黏膜清洗消毒剂、消毒液，消毒液具有灭活狂犬病毒功效；

6、显示系统：触摸屏显示，能够显示流量、温度等相关指标；

7、具备一定量的清洗液存储容积；

8、清洗管长度能够满足体表各部位冲洗需求；

9、可调式喷头：冲洗面积可调节；

10、配备冲洗池：高强度耐腐蚀，高低冲洗池，实现自动集污排污；

11、设备自带打印处置记录单功能，方便记录保存。

12、医疗保障：生产厂家为医疗机构及患者提供免疫失败保险。