全自动软式内镜清洗消毒器设备重点关注

- 自动下开门，前后双门，双门可以实现互锁；

- 主体材质316不锈钢或者更优材质；

4.该设备需要一共3台；2台可以同时清洗≥3条内镜；1台可以同时清洗1条或者2条内镜；

5. 设备可以与追溯系统对接，设备运行数据应该实时以秒为单位上传至电脑端，运行数据可以永久储存在电脑端；

6.≥7英寸彩色触摸屏显示，显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时；

7.具备热力消毒功能

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。

内镜清洗工作站设备重点关注

1、设备采用亚克力材质；

2、配置：初洗槽+清洗槽+漂洗槽+消毒槽+末洗槽+干燥台；

3、清洗槽内配置自动灌流系统；

4、清洗槽配置自动供酶装置；

5、消毒槽配置自动翻盖装置；

6、末洗槽配置自动翻盖和自动喷淋装置；

7、末洗槽配置自身消毒功能包含水龙头、水枪和槽体；

8、设备需要具备二类医疗器械注册证；

设备需要具备以上功能，但不限于以上功能。