设备需满足除颤、转运、通气、重症监护、创伤评估、信息处理等功能，调研具体内容如下:

1、高端除颤转运监护仪

（1）屏幕类型及大小

（2）抗跌落等级

（3）防尘防水性能

（4）电池续航能力

（5）包含的监测项目

（6）可监测分析心律失常的种类

（7）是否具有有创血压监测功能

（8）是否具有呼吸末二氧化碳监测功能

（9）是否具有自动体外除颤（AED）功能

（10）AED功能能否满足成人及儿童使用需求

（11）是否具备单人除颤操作功能

（12）是否具备心肺复苏评估功能，如何实现

（13）是否具备抢救数据分析功能，如何实现

（14）是否具备病情评分功能，如格拉斯哥评分等

2、高端重症插件监护仪

（1）屏幕类型及大小

（2）显示通道数量

（3）主机插槽数量

（4）包含的监测项目

（5）是否具有有创血压监测功能

（6）是否具有呼吸末二氧化碳监测功能

（7）是否具有PiCCO技术监测功能

（8）PiCCO是模块或单机

（9）是否具备血液动力学计算功能

（10）监护信息储存能力

（11）电池续航能力

（12）USB接口数量

（13）能否连接鼠标、键盘、扫码枪等USB设备

3、高端转运监护呼吸机

（1）屏幕类型及大小

（2）抗跌落等级

（3）防尘防水性能

（4）电池续航能力

（5）整机重量

（6）驱动类型

（7）包含的通气模式

（8）是否具备心肺复苏通气

（9）是否具备容量支持通气、气道压力释放通气、自适应分钟通气等模式

（10）吸入氧浓度范围

（11）是否具备氧疗功能及氧疗流量

（12）是否满足YY0600.3转运标准

（13）监护信息储存能力

4、超声创伤评估功能（FAST）

（1）便携单机产品或集成床旁超声

（2）探头数量及支持检查的部位器官

（3）是否包含专业创伤评估软件

5、中央站监护系统

（1）是否免费开放HL7协议、链接医院信息系统

（2）中央站能否支持电脑、显示屏显示数据信息

（3）显示器尺寸

（4）中央站支持床位数

（5）中央站具备的管理存储能力

6、其他

（1）软件能否免费升级

（2）能够提供技术培训人次及时间

（3）整体设备设计使用年限

（4）设备故障响应时间

（5）维修期间能否提供备用机

（6）整机原厂质保时间

（7）提供教学技术支持，教学支持的方式

（8）提供科研技术支持，科研合作的方式

7、备注

（1）允许以上设备、信息系统，非单一品牌来源

（2）要求中央站能够链接以上监护仪、呼吸机设备

（3）后续购置监护仪、呼吸机等链接中央站，免费开放端口及技术支持

★以上必答内容以纸质形式附在报名表最后