徐州市肾内科设备重点关注

一、甲襞微循环检测仪重点关注如下：

1、高清摄像头;

2、专用医疗图像分析软件;

3、可以实时动态监测;

4、进口或国产均可以。

二、偏振光显微镜重点关注如下：

1、高分辨率、高灵敏度;

2、适用于多种样品检测要求:如关节腔积液、滑膜组织等;

3、智能软件分析;

4、需配置补偿器及专用滤光片;

5、进口或国产均可以。