病理科设备重点关注

一、全自动染封一体机重点关注

1、染色、封片全过程一体化完成，无需手工干预。

2、运行程序、时间等条件可更改。

3、涉及的试剂及耗材能够开放。

4、可进行多种染色，例如巴氏染色、特殊染色等。

5、封片无气泡、无溢胶、材料环保、无环境污染。

6、染色切片快速固定、干燥，减少晾片时间，短期内可以归档，提高归档效率。

7、设备环保功能强，减少环境污染，保障操作人员健康。

8、设备性能稳定，故障率低。

9、维修及时、质保时间长。

二、生物显微镜重点关注

1、三目显微镜2台，可安装摄像头。双目显微镜1台。

2、3台均配置物镜：5倍、10倍、20倍、40倍。其中一台带偏光功能和2.5倍镜。

3、视野清晰。

4、载物台可同时夹持两张玻片。

5、光学系统：无限远光学系统.

6、其中一台显微镜物镜转换器≥5位

7、相机和电脑主机（选配）

8、设备性能稳定，故障率低。

9、维修及时、质保时间长。

三、全自动脱水机重点关注

- 在处理标本时可以选择多种模式，满足各类标本的处理。

- 工作和静止处于全密闭的状态，能有效避免试剂的挥发和损耗，降低了操作成本，创造了洁净的工作环境。

3、操作界面直观清晰，完全中文化，操作简单。

4、本机有定时自动运行功能，可设置任意时间自动开机。

5、备有多套用户程序，供用户设定并选择使用。

6、有断电保护功能，断电后重新来电仪器能自动从断点按序工作。

7、每次可处理100以上组织标本。

8、全自动清洗，清洗充分。

9、设备性能稳定，故障率低。

10、维修及时、质保时间长。

四、玻片、包埋盒激光打号机重点关注

1、字迹清晰，可通过甲醛、酒精、二甲苯、石蜡处理后不褪色，不模糊。

2、打印号码速度快。

3、使用方便，检修维护简单。

4、与科室朗伽系统兼容。

5、设备性能稳定，故障率低。

6、维修及时、质保时间长。

五、通风柜重点关注

1、柜体长度1.5米—2.5米不等。

2、通风柜有落地与柜式两种规格。

3、风机功率打，抽风效果好。

4、风量大小可调节。

5、风机定期维护，保证通风效果。

6、柜体内侧耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀。

7、设备性能稳定，故障率低。

8、维修及时、质保时间长。

六、智能密集柜重点关注

1、病理申请单、蜡块及切片统一管理。

2、手动、电动、电脑控制为一体，互相独立，互不影响。

3、防倾倒、防鼠、防尘、防水、防火、防潮、防光、防盗功能；

4、固定列具有数据库管理功能并支持架体操作，并支持条码扫描功能及电子标签扫描等功能。

5、设备性能稳定，故障率低。

6、维修及时、质保时间长。

七、半自动石蜡切片机重点关注

1、手动切片，自动进样。

2、切片厚度1—100微米。

3、可更换不同类型的刀架。

4、切片精密程度高，不易损坏。

5、备性能稳定，故障率低。

6、维修及时、质保时间长。

八、标本冷藏柜重点关注

1、制冷效果好，制冷范围0—10摄氏度。

2、制冷温度可调。

3、不成霜、不结冰。

4、容积大，配有标本托盘。

5、设备性能稳定，故障率低。

6、维修及时、质保时间长。

九、取材台重点关注

1、风机功率大，抽风效果好，噪音低。

2、风机定期维护、保养，保障通风效果。

3、优质、高效排风装置，可将有毒气体彻底排出。

4、取材台需有冷热水。

5、水池需配绞肉机及滤网，保证下水管不易堵塞。

6、取材台需配有照明及紫外线灭菌灯

7、操作台操作简单化、高效化，最好能够配置固定液加液装置。

8、配有一个可移动水龙头及一个固定水龙头。

9、设备性能稳定，故障率低。

10、维修及时、质保时间长。

十、漂烘仪（摊烤烘片机）重点关注

1、温度调控10—99度

2、摊片水槽清洗、换水方便。

3、烤片槽一次烤片数量40张以上。

4、烤片槽材质耐磨耐腐蚀。

5、具有记忆和自动恢复功能，运行后自动保存预置温度。

6、设备性能稳定，故障率低。

7、维修及时、质保时间长。

十一、包埋机重点关注

1、储镊台加热包埋镊子，无需酒精灯烘烤。

2、冷冻台制冷效果好，冷冻台温度可达-20度，减少蜡块凝固时间，提高包埋效率。

3、液态石蜡杂质过滤结构，提高包埋洁净度。

4、开机及关机时间可预约。

5、具有记忆和自动恢复功能，运行后自动保存预置温度。

6、设备性能稳定，故障率低。

7、维修及时、质保时间长。

十二、包埋冷冻台重点关注

1、蜡块快速冷冻。冷冻台温度可达-20度。

2、设备性能稳定，故障率低。

3、维修及时、质保时间长。